세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 수도과
부서:				수도과
정책:				상수도 식수 관리
단위:				마을상수도 사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
수도과							16,316,312		15,536,558	779,754
							도	210,000
							시	16,106,312
	상수도 식수 관리						2,300,162		1,493,502	806,660
							도	210,000
							시	2,090,162
		마을상수도 사업					1,819,402		1,273,502	545,900
							도	210,000
							시	1,609,402
			마을상수도 수질 관리				136,062		124,702	11,360
					201	일반운영비	126,222		114,862	11,360
					01	사무관리비	114,222		102,862	11,360
					정수검사 수수료(14개항목)		28,182
					정수검사 수수료(60개항목)		47,180
					라돈 수질검사 수수료(1항목)		21,560
					원수검사 표류수(반기 2회)수질검사 수수료		1,040
					원수검사 표류수(2년 1회)수질검사 수수료		1,100
					원수검사 지하수(2년 1회)수질검사 수수료		10,260
					원산도(사창) 마을상수도 토지 임차료		600
					도서지역 마을상수도 도유재산 사용료 (4개도서)		300
					마을상수도 비상급수 병물 구입		4,000
					02	공공운영비	12,000		12,000	0
					마을상수도 관리용 데이터전용 무선모뎀 사용료		12,000
					206	재료비	9,840		9,840	0
					01	재료비	9,840		9,840	0
					수질검사용 무균채수병(1ℓ)		840
					수질검사용 무균채수병(2ℓ)		400
					수질검사용 무균채수병(4ℓ)		600
					마을상수도 소독약품		4,000
					마을상수도 시험초자기구		2,000
					마을상수도 수질시험시약		2,000
			마을상수도 시설 개량				440,540		382,000	58,540
					401	시설비및부대비	440,540		382,000	58,540
					01	시설비	440,000		381,190	58,810
					마을상수도 시설보수(140개소)		50,000
					마을상수도 염소투입기 시설 개량		40,000
					마을상수도 보안시설 설치		65,000
					마을상수도 관정보호시설 개량		30,000
					역말 마을상수도 개량공사		30,000
					구억 마을상수도 개량공사		40,000
					개화 마을상수도 개량공사		40,000

부서:				수도과
정책:				상수도 식수 관리
단위:				마을상수도 사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					파재비 마을상수도 물탱크 교체공사		60,000
					대창 마을상수도 개량공사		50,000
					마을상수도 사수방지장치 설치공사		35,000
					03	시설부대비	540		810	△270
					파재비 마을상수도 물탱크 교체공사		540
			소규모 수도시설 개량(도 전환)(전환사업)				300,000		0	300,000
							도	210,000
							시	90,000
					401	시설비및부대비	300,000		0	300,000
							도	210,000
							시	90,000
					01	시설비	300,000		0	300,000
					소규모수도시설 개량		300,000
							도	210,000
							시	90,000
			소규모 급수시설 개량				22,000		60,000	△38,000
					401	시설비및부대비	22,000		60,000	△38,000
					01	시설비	22,000		59,460	△37,460
					풍년 소규모급수시설 외 2개소 누수탐사용역		22,000
			도서지역 식수원개발 (자체)				920,800		706,800	214,000
					308	자치단체등이전	350,000		280,000	70,000
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000		280,000	70,000
					도서지역 수도시설 운영관리 및 유지보수비 (17개소)		350,000
					401	시설비및부대비	570,800		426,800	144,000
					01	시설비	570,800		426,800	144,000
					도서지역 식수원 염소투입기 시설 개량		40,000
					도서지역 식수원 통합관리시스템 설치		65,000
					육도 도서지역 식수원 개량(해수담수화설비 교체 1식)		240,000
					호도 도서지역 식수원 개량(수위조절기 교체 3식)		19,800
					도서식수원 사수방지장치 설치공사		35,000
					장고도 도서식수원 외 2개소 누수탐사용역		22,000
					고대도 도서식수원 외 1개소 노후계량기 교체 공사		149,000
		하수도 수질개선					480,760		220,000	260,760
			소규모 공공하수처리시설관리				480,760		220,000	260,760
					201	일반운영비	400,000		165,000	235,000
					02	공공운영비	400,000		165,000	235,000
					소규모 공공하수처리시설 공공요금 (전기통신 등)		400,000
					308	자치단체등이전	80,760		55,000	25,760

부서:				수도과
정책:				상수도 식수 관리
단위:				하수도 수질개선						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					14	기타부담금	80,760	55,000	25,760
					보령댐 상류환경기초시설 운영비 분담금		80,760
	행정운영경비						1,000	8,000	△7,000
		기본경비					1,000	8,000	△7,000
			기본 경비				1,000	1,000	0
					202	여비	1,000	1,000	0
					01	국내여비	1,000	1,000	0
					국내여비		1,000
	재무활동						14,015,150	14,035,056	△19,906
		내부거래지출					14,015,150	14,035,056	△19,906
			내부거래지출				14,015,150	14,035,056	△19,906
					701	기타회계등전출금	14,015,150	14,035,056	△19,906
					03	공기업특별회계자본전출금	14,015,150	14,035,056	△19,906
					천북농어촌 생활용수개발사업		497,400
					웅천,청라 중블럭 노후상수관망 정비(2차)		750,000
					지방상수도 취약지역 급수관로설치(증산1리)		210,000
					2026년 충남 지방상수도유수율 효율화사업 (모니터링시스템 구축)		260,000
					주교·동대처리분구(평신마을)하수관리설치		1,521,000
					도서지역 소규모 하수처리시설 설치		267,000
					제석리 하수관로정비사업		105,000
					장산리 하수관로정비사업		66,000
					보령시 보령 노후하수관로 정비사업		1,597,000
					하수관거정비 임대형민자사업(BTL)시설임대료		1,000,000
					하수관거정비 임대형민자사업(BTL)시설운영비		840,000
					대천해수욕장 및 국도 36호 등관리대행위탁비		1,500,000
					공공하수처리시설 운영관리비(시설관리공단)		4,500,000
					공공하수처리시설 시설물교체공사(시설관리 공단)		901,750